| 四川轻化工大学2026年日常零星维修材料供应服务采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★产品名称（标的名称） | ★规格型号 | 单位 |
| 电类1 | 轴流风机 | 嵌入式 300MM 12寸 | 台 |
| 电类2 | 排污泵 | 50WQ10-10-0.75 220V | 个 |
| 电类3 | 排污泵 | 1500W 220V | 个 |
| 电类4 | 排污泵 | 50WQ15-30-3 380V | 个 |
| 电类5 | 排污泵 | 65WQ25-18-3 380V | 个 |
| 电类6 | 舱底泵 | 24V 1100W | 个 |
| 电类7 | 电磁式空气压缩机 | 45W-ACO318 | 个 |
| 电类8 | 三相异步电动机 | YE3-90L-2-2.2KW 380V | 个 |
| 电类9 | 三相异步电动机 | YX3-90S-2-1.5KW 220V | 个 |
| 电类10 | 喷泉潜水泵 | QSP80-15-5.5 380V | 个 |
| 电类11 | 不锈钢喷淋吸泵 | BJ2037 | 个 |
| 电类12 | 数显温控插座 | 220V | 个 |
| 电类13 | 复位开关按钮 | 红、绿 | 个 |
| 电类14 | BV双色线 | 1.5mm² | 卷 |
| 电类15 | BV线 | 1.5mm² | 卷 |
| 电类16 | BV线 | 2.5mm² | 卷 |
| 电类17 | BV线 | 4mm² | 卷 |
| 电类18 | BV线 | 6mm² | 卷 |
| 电类19 | BV线 | 10mm² | 卷 |
| 电类20 | RVV铜芯护套线 | 2X0.5 100米/卷 | 卷 |
| 电类21 | RVV铜芯护套线 | 2X1 100米/卷 | 卷 |
| 电类22 | RVV铜芯护套线 | 2X1.5 100米/卷 | 卷 |
| 电类23 | RVV铜芯护套线 | 2X2.5 100米/卷 | 卷 |
| 电类24 | RVV铜芯护套线 | 3X1 100米/卷 | 卷 |
| 电类25 | RVV铜芯护套线 | 3X1.5 100米/卷 | 卷 |
| 电类26 | RVV铜芯护套线 | 3X2.5 100米/卷 | 卷 |
| 电类27 | BVR铜芯线 | 0.75平方 100米/卷 | 卷 |
| 电类28 | BVR铜芯线 | 1.5平方 100米/卷 | 卷 |
| 电类29 | BVR铜芯线 | 2.5平方 100米/卷 | 卷 |
| 电类30 | BVR铜芯线 | 4平方 100米/卷 | 卷 |
| 电类31 | BVR铜芯线 | 6平方 100米/卷 | 卷 |
| 电类32 | 国标橡套软电缆线 | 4X6平方 | 米 |
| 电类33 | 国标电缆 | 4X10平方 | 米 |
| 电类34 | 国标电缆 | 4*240+1*120 | 米 |
| 电类35 | YJV电缆 | 4*16m²+1*10m² | 米 |
| 电类36 | YJV电缆 | 4*50m² | 米 |
| 电类37 | YJV电缆 | 1*35m² | 米 |
| 电类38 | YJV电缆 | 4*25mm² | 米 |
| 电类39 | 电线 | 5*25 | 米 |
| 电类40 | 电线 | 5*16 | 米 |
| 电类41 | 电线 | 4*240+1 | 米 |
| 电类42 | 电线 | YJV4*10+1*6 | 米 |
| 电类43 | 开口线鼻 | 6mm平方 每袋30个 | 袋 |
| 电类44 | 开口线鼻 | 10平方 | 个 |
| 电类45 | 开口线鼻 | 16平方 | 个 |
| 电类46 | 开口线鼻 | 25平方 | 个 |
| 电类47 | 铜线鼻 | DT-10 每包10个 | 包 |
| 电类48 | 铜线鼻 | DT-16 每包10个 | 包 |
| 电类49 | 铜线鼻 | DT-25 | 个 |
| 电类50 | 铜线鼻 | DT-35 | 个 |
| 电类51 | 铜线鼻 | DT-50 | 个 |
| 电类52 | 铜鼻子 | Φ240 | 个 |
| 电类53 | 铜鼻子 | Φ120 | 个 |
| 电类54 | 铜线鼻 | DT-150 | 个 |
| 电类55 | 铜直接 | GT-10 | 个 |
| 电类56 | 铜直接 | GT-16 | 个 |
| 电类57 | 铜直接 | GT-25 | 个 |
| 电类58 | 铜直接 | GT-35 | 个 |
| 电类59 | 铜直接 | GT-150 | 个 |
| 电类60 | 多平方接线端子 | 0.75平方 E7510 | 包 |
| 电类61 | 多平方接线端子 | 1平方 E1010 | 包 |
| 电类62 | 多平方接线端子 | 1.5平方 E1510 | 包 |
| 电类63 | 多平方接线端子 | 2.5平方 E2510 | 包 |
| 电类64 | 多平方接线端子 | 4平方 E4010 | 包 |
| 电类65 | 多平方接线端子 | 6平方 E6010 | 包 |
| 电类66 | 多平方接线端子 | 10平方 E10-12 | 包 |
| 电类67 | 接线端子 | E1508 | 个 |
| 电类68 | 胶体电池 | 12V-100Ah | 个 |
| 电类69 | 明盒 | 86型 | 个 |
| 电类70 | 三相互感式电表 | PZ962-E4 | 个 |
| 电类71 | 三相导轨式电表 | ADL-400 | 个 |
| 电类72 | 单相电子式电能表 | 220V 40A | 个 |
| 电类73 | 三相四线电子式电能表 | 3*380V 100A | 个 |
| 电类74 | 三相四线电子式电能表 | 互感式 380V 1.5(6)A | 个 |
| 电类75 | 双电源自动转换开关 | 4P 630A | 个 |
| 电类76 | 开口互感器 | 150A/5A | 个 |
| 电类77 | 开口互感器 | 200A/5A | 个 |
| 电类78 | 电流互感器 | 100/5 | 个 |
| 电类79 | 互感器 | 600/S | 个 |
| 电类80 | 法兰式水表 | DN80 | 个 |
| 电类81 | 法兰式水表 | DN100 | 个 |
| 电类82 | 大三孔插座 | 250V 16A | 个 |
| 电类83 | 三孔插座 | 250V 25A | 个 |
| 电类84 | 五孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类85 | 五孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类86 | 明装五孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类87 | 一开五孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类88 | 一开五孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类89 | 模数化插座 | 三孔 16A | 个 |
| 电类90 | 模块化插座 | 五孔 | 个 |
| 电类91 | 五孔地插 | 220V 120型 | 个 |
| 电类92 | 地插盖板 | 120型 | 个 |
| 电类93 | 四孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类94 | 五孔插座 | 380V | 个 |
| 电类95 | 无线排插 | 250V 4位 | 个 |
| 电类96 | 排插 | 250V 5位 | 个 |
| 电类97 | 无线排插 | 8位 | 个 |
| 电类98 | 线板 | 5米 | 个 |
| 电类99 | 二位十孔插座 | 250V 10A | 个 |
| 电类100 | 空白面板 | 86型 | 个 |
| 电类101 | 12位空开面板 | 12位 | 个 |
| 电类102 | 15位空开面板 | 15位 | 个 |
| 电类103 | 16位空开面板 | 16位 | 个 |
| 电类104 | 18位空开面板 | 18位 | 个 |
| 电类105 | 20位空开面板 | 20位 | 个 |
| 电类106 | 空白金色面板 | 86型 | 个 |
| 电类107 | 2相插头 | 10-16A | 个 |
| 电类108 | 3相插头 | 250V 10A | 个 |
| 电类109 | 3相插头 | 250V 16A | 个 |
| 电类110 | 3相插头 | 250V 10A转16A | 个 |
| 电类111 | 3相插头 | 三相 25A | 个 |
| 电类112 | 4脚3相四线插头 | 380V 25A | 个 |
| 电类113 | 单开关 | 单开双控 10A 250V | 个 |
| 电类114 | 双开关 | 双开双控 10A 250V | 个 |
| 电类115 | 三开关 | 三开双控 250V 10A | 个 |
| 电类116 | 四开关 | 四开双控 | 个 |
| 电类117 | 光控开关 | 壁挂式76MM*126MM 塑料防雨材质 220V 最大额定功率3000W | 个 |
| 电类118 | 时控开关转换 | 10A | 个 |
| 电类119 | 时控光控开关 | 路灯定时控制开关 220V 120型 | 个 |
| 电类120 | 时控开关 | 导轨/壁挂式 72*120*40MM 增强型 220V 50HZ 25A | 个 |
| 电类121 | 轨道式时空开关 | 路灯定时控制开关 120型 轨道式 220V | 个 |
| 电类122 | 空气开关 | 1P 3A | 个 |
| 电类123 | 空气开关 | 1P 10A | 个 |
| 电类124 | 空气开关 | 1P 16A | 个 |
| 电类125 | 空气开关 | 1P 20A | 个 |
| 电类126 | 空气开关 | 1P 25A | 个 |
| 电类127 | 空气开关 | 1P 32A | 个 |
| 电类128 | 空气开关 | 1P 40A | 个 |
| 电类129 | 空气开关 | 1P 63A | 个 |
| 电类130 | 空气开关 | 2P 16A | 个 |
| 电类131 | 空气开关 | 2P 25A | 个 |
| 电类132 | 空气开关 | 2P 32A | 个 |
| 电类133 | 空气开关 | 2P 40A | 个 |
| 电类134 | 空气开关 | 2P 63A | 个 |
| 电类135 | 空气开关 | 3P 16A | 个 |
| 电类136 | 空气开关 | 3P 25A | 个 |
| 电类137 | 空气开关 | 3P 32A | 个 |
| 电类138 | 空气开关 | 3P 40A | 个 |
| 电类139 | 空气开关 | 3P 63A | 个 |
| 电类140 | 空气开关 | 3P 80A | 个 |
| 电类141 | 空气开关 | 3P 125A | 个 |
| 电类142 | 空气开关 | 4P 20A | 个 |
| 电类143 | 空气开关 | 4P 25A | 个 |
| 电类144 | 空气开关 | 4P 32A | 个 |
| 电类145 | 空气开关 | 4P 40A | 个 |
| 电类146 | 空气开关 | 4P 63A | 个 |
| 电类147 | 空气开关 | 160A | 个 |
| 电类148 | 空气开关 | 3P 630A | 个 |
| 电类149 | 零排 | 7位 | 根 |
| 电类150 | 零排 | 零线单排 10孔 2.5*25 | 根 |
| 电类151 | 黑壳断路器 | 200A | 个 |
| 电类152 | 塑壳断路器 | 630A | 个 |
| 电类153 | 塑料外壳式断路器 | 3P 63A | 个 |
| 电类154 | 塑料外壳式断路器 | 3P 100A | 个 |
| 电类155 | 塑料外壳式断路器 | 3P 125A | 个 |
| 电类156 | 塑料外壳式断路器 | 3P 160A | 个 |
| 电类157 | 塑料外壳式断路器 | 3P 200A | 个 |
| 电类158 | 漏电空开 | 1P+N 16A | 个 |
| 电类159 | 漏电空开 | 1P+N16A 小体积 占2位 | 个 |
| 电类160 | 漏电空开 | 1P+N 20A | 个 |
| 电类161 | 漏电空开 | 1P+N 25A | 个 |
| 电类162 | 漏电空开 | 1P+N 32A | 个 |
| 电类163 | 漏电空开 | 1P+N 40A | 个 |
| 电类164 | 漏电空开 | 1P+N 63A | 个 |
| 电类165 | 漏电空开 | 2P 16A | 个 |
| 电类166 | 漏电空开 | 2P 20A | 个 |
| 电类167 | 漏电空开 | 2P 25A | 个 |
| 电类168 | 漏电空开 | 2P 32A | 个 |
| 电类169 | 漏电空开 | 2P 40A | 个 |
| 电类170 | 漏电空开 | 2P 63A | 个 |
| 电类171 | 漏电空开 | 3P 25A | 个 |
| 电类172 | 漏电空开 | 3P 32A | 个 |
| 电类173 | 漏电空开 | 3P+N 32A | 个 |
| 电类174 | 漏电空开 | 3P 40A | 个 |
| 电类175 | 漏电空开 | 3P+N 63A | 个 |
| 电类176 | 漏电空开 | 4P 25A | 个 |
| 电类177 | 漏电空开 | 4P 32A | 个 |
| 电类178 | 漏电空开 | 4P 50A | 个 |
| 电类179 | 专用空气开关配件 | 熔断器底座32A 适用10*38mm保险 单空开位陶瓷 | 个 |
| 电类180 | 一级浪涌保护器 | 4P 100A T1 | 个 |
| 电类181 | 二级浪涌保护器 | 二级 4P 40A | 个 |
| 电类182 | 防雷保护器 | 二级 4P 40A | 个 |
| 电类183 | 专用空气开关 | 3P-125L-100A | 个 |
| 电类184 | 隔离开关熔断器 | 3P 630/3 | 个 |
| 电类185 | 过载保护器 | 3P 100A | 个 |
| 电类186 | 空调漏电开关 | 32A | 个 |
| 电类187 | 明装空开箱 | 4位 | 个 |
| 电类188 | 明装空开箱 | 6位 | 个 |
| 电类189 | 明装空开箱 | 8位 | 个 |
| 电类190 | 明装空开箱 | 10位 | 个 |
| 电类191 | 明装空开箱 | 12位 | 个 |
| 电类192 | 明装空开箱 | 18位 | 个 |
| 电类193 | 明装空开箱 | 20位 | 个 |
| 电类194 | 空开箱 | 12位 | 个 |
| 电类195 | 明装线盒 | 86型 | 个 |
| 电类196 | 暗线盒 | 86型 | 个 |
| 电类197 | 户外防水盒 | IP66 86型线盒 | 个 |
| 电类198 | 空开卡条 | 1米 | 根 |
| 电类199 | 空开卡条 | 10位 | 根 |
| 电类200 | 浮球液位控制器 | 5M | 个 |
| 电类201 | 配电箱 | 300X400 | 个 |
| 电类202 | 配电箱 | 400×500 | 个 |
| 电类203 | 配电箱 | 500×600 | 个 |
| 电类204 | 配电箱 | 600×800 | 个 |
| 电类205 | 明装表箱 | 800×600 | 个 |
| 电类206 | 单表防雨箱 | 600*400 | 个 |
| 电类207 | LED球泡灯 | 5W | 个 |
| 电类208 | LED球泡灯 | 9W | 个 |
| 电类209 | LED球泡灯 | 12W | 个 |
| 电类210 | LED球泡灯 | 13W | 个 |
| 电类211 | LED球泡灯 | 8W | 个 |
| 电类212 | LED球泡灯 | 100W | 个 |
| 电类213 | LED模组贴片灯 | 12W | 个 |
| 电类214 | LED模组贴片灯 | 18W | 个 |
| 电类215 | LED模组贴片灯 | 24W | 个 |
| 电类216 | USB充电灯泡 | 100W | 个 |
| 电类217 | LED感应筒灯 | 6寸 9W | 个 |
| 电类218 | LED感应明装筒灯 | 8寸 | 个 |
| 电类219 | LED方型筒灯 | 18W | 个 |
| 电类220 | LED方型筒灯 | 12W | 个 |
| 电类221 | LED筒灯 | 6寸 （18W—24W) | 个 |
| 电类222 | LED筒灯 | 6寸 12W 3000K | 个 |
| 电类223 | LED筒灯 | 4寸 15W 白光 | 个 |
| 电类224 | 灯具快速接头 | 2相 | 个 |
| 电类225 | 灯具快速接头 | 2相 100个/包 | 包 |
| 电类226 | LED三防吸顶灯 | 24W | 个 |
| 电类227 | LED灯管 | T8 19W 双端 1.2M | 根 |
| 电类228 | LED灯管 | 1.8T | 支 |
| 电类229 | LED灯管 | T8 20W 单端 | 支 |
| 电类230 | LED灯管 | T8 16W | 支 |
| 电类231 | 食堂吊灯 | E27单头灯罩 50CM-25CM 线长1.5M | 个 |
| 电类232 | LED球泡灯 | 28W E27 6500K | 个 |
| 电类233 | LED球泡灯 | 28W E27 3000K | 个 |
| 电类234 | LED紫光灯架 | T8 1.2M | 套 |
| 电类235 | LED灯条 | 220V 7W 50MM长 | 根 |
| 电类236 | LED圆管型灯带 | 7W | 米 |
| 电类237 | 双排灯带 | 4K | 米 |
| 电类238 | LED平板灯 | 300X300-12W | 个 |
| 电类239 | LED平板灯 | 400X700 | 个 |
| 电类240 | LED平板灯 | 300X600-24W | 个 |
| 电类241 | LED平板灯 | 600X600-36w | 个 |
| 电类242 | LED方通灯 | 100X1200 35W | 个 |
| 电类243 | LED方通灯 | 200X1200 35W | 个 |
| 电类244 | LED平板净化灯 | 300X1200 48W | 个 |
| 电类245 | LED平板灯 | 200X1200 48W | 个 |
| 电类246 | LED平板灯 | 300X1200 36W | 个 |
| 电类247 | LED平板灯 | 320X1220 48W | 个 |
| 电类248 | LED黑色吊环灯 | 300X1200 90W | 个 |
| 电类249 | LED平板灯 | 600X1200 72W | 个 |
| 电类250 | 食堂天花小筒灯 | 单头 10X10 9W | 个 |
| 电类251 | 食堂天花小筒灯 | 双头 10X20 双9W | 个 |
| 电类252 | LED酒樽灯 | T5一体灯管 1米 14W 黄光 | 根 |
| 电类253 | LEDT5一体灯管 | 0.6米 8W | 根 |
| 电类254 | LEDT5一体灯管 | 16W | 根 |
| 电类255 | LED灯管 | T5 16W | 根 |
| 电类256 | 三基色灯管 | T5 14W | 支 |
| 电类257 | 三基色灯管 | T5 28W | 支 |
| 电类258 | LED一体化灯 | 1.2米 40W | 支 |
| 电类259 | 梯形路灯灯板（弯角路灯专用） | 材质铝合金含驱动 定制 40W 40灯珠 上边长20CM 下边长40CM | 个 |
| 电类260 | 十米高杆路灯灯板 | 材质铝合金-含驱动 60W或者80W均可 280CM*200CM | 个 |
| 电类261 | LED电杆灯模块+驱动 | 30W 300mm*700mm | 套 |
| 电类262 | 北斗GPS授时器 | 9600波特率 1HZ输出 | 个 |
| 电类263 | 地排 | 7位 | 根 |
| 电类264 | 地排 | 地线单排 10孔 2.5*25 | 根 |
| 电类265 | 灯带插头 | 二相 | 个 |
| 电类266 | 灯带卡子 | 12-14mm | 颗 |
| 电类267 | 电表 | 透明液晶 220V 5（20)A | 个 |
| 电类268 | DL型电铃 | SCF 150MM 220V | 个 |
| 电类269 | 电板手电池 | 180W | 个 |
| 电类270 | LED投光灯 | 50W 白光 | 个 |
| 电类271 | LED投光灯 | 50W 黄光 | 个 |
| 电类272 | 光源 | E40螺口 1000w 金卤灯 | 个 |
| 电类273 | 光源 | E40螺口 1500W 金卤灯 | 个 |
| 电类274 | 电容（金卤灯专用） | 30UF±3% B | 个 |
| 电类275 | 金卤灯镇流器 | 1000W | 个 |
| 电类276 | 草坪地埋灯 | 黄光 9W | 个 |
| 电类277 | 地插照树灯 | 黄光 9W | 个 |
| 电类278 | 天花工矿灯 | 200W 白光 | 个 |
| 电类279 | 工矿灯配件 | 吊环 | 套 |
| 电类280 | 螺口吊灯头 | E27 | 个 |
| 电类281 | 卧式瓷灯头 | E27 | 个 |
| 电类282 | 耐高温陶瓷灯头 | E40 带线端 1000W | 个 |
| 电类283 | 陶瓷吊灯头 | E14 | 个 |
| 电类284 | 弧形壁灯灯座 | E27 | 个 |
| 电类285 | LED灯管支架 | 单管型 T8 1.2米 | 根 |
| 电类286 | LED灯管支架 | 双管型 T8 1.2米 | 根 |
| 电类287 | LED日光灯座 | T8型 | 个 |
| 电类288 | 免维护电池 | 12V 80A 冷启动电流≈830A | 个 |
| 电类289 | 免维护电池 | 12V 100A 冷启动电流≈930A | 个 |
| 电类290 | 电池 | 1号 | 支 |
| 电类291 | 电池 | 5号 | 支 |
| 电类292 | 电池 | 7号 | 支 |
| 电类293 | 锂电充电头灯 | 50W | 个 |
| 电类294 | LED路灯头 | 100W | 个 |
| 电类295 | 电池 | U型 9v | 个 |
| 电类296 | 管道换气扇 | 10寸 GT-25 | 个 |
| 电类297 | 铁艺换气扇 | 740X360 | 个 |
| 电类298 | 管道换气扇 | 12寸 GT-30 | 个 |
| 电类299 | 换气扇电机头 | 黄 12寸专用 | 个 |
| 电类300 | 换气扇电机头 | 黑 10寸专用 | 个 |
| 电类301 | 百叶窗换气扇 | 200mm 8寸 | 个 |
| 电类302 | 百叶窗换气扇 | 250mm 10寸 | 个 |
| 电类303 | 吸顶扇机头 | 60W 16寸楼顶扇 | 个 |
| 电类304 | 吸顶扇整机 | 60W 五叶 16寸 含调速开关 | 套 |
| 电类305 | 吊扇 | 56寸1400mm 220V 85W 50Hz 纯铜电机 5档调速 | 台 |
| 电类306 | 壁扇 | 400mm 16寸 白色静音摇头 五叶 三档风 | 个 |
| 电类307 | 壁扇 | 650MM | 个 |
| 电类308 | 强力电风扇 | 750MM | 个 |
| 电类309 | LED平板灯驱动 | 40w | 个 |
| 电类310 | LED平板灯驱动 | 68w | 个 |
| 电类311 | 驱动 | 18-40W | 个 |
| 电类312 | LED控制器 | 24V | 个 |
| 电类313 | 水泵控制面板 | 双控水泵 带应急开关 | 个 |
| 电类314 | 水泵控制箱 | 400*400 | 台 |
| 电类315 | 小型继电器 | 220V 8脚 | 个 |
| 电类316 | 小型继电器 | 220V 14脚 | 个 |
| 电类317 | 热继电器 | 3.2-5A | 个 |
| 电类318 | 热继电器 | 23A-32A | 个 |
| 电类319 | 时间继电器 | 99秒延迟 220V | 个 |
| 电类320 | 交流接触器 | 220V 25A | 个 |
| 电类321 | 交流接触器 | 380V 12A | 个 |
| 电类322 | 交流接触器 | 220V 12A | 个 |
| 电类323 | 交流接触器 | 220V 40A | 个 |
| 电类324 | 家用交流接触器 | 2常开 2P 20A | 个 |
| 电类325 | 交流接触器 | 220V 32A | 个 |
| 电类326 | 交流接触器 | 220V 65A | 个 |
| 电类327 | 交流接触器 | 220V 50A | 个 |
| 电类328 | 交流接触器 | 220V 80A | 个 |
| 电类329 | 交流接触器 | 220V 85A | 个 |
| 电类330 | 小型家用交流接触器 | 2P-25A | 个 |
| 电类331 | 交流接触器辅助触头 | F4-22 | 个 |
| 电类332 | 控制与保护开关 | 125型 100A | 个 |
| 电类333 | 雷达感应开关 | 灯具专用 LED灯100W-150W通用带延迟 | 个 |
| 电类334 | 智能人体感应开关 | 250V 10A | 个 |
| 电类335 | 感应电磁阀 | DN15 | 个 |
| 电类336 | 尿槽感应电磁阀 | DN15 | 个 |
| 电类337 | 大便器感应探头 | 24*48mm DC插头 固定内丝孔56mm 固定外丝孔80mm | 个 |
| 电类338 | 小便器感应探头及面盖 | 感应头24*48mm DC头304不锈钢面板50*80mm | 个 |
| 电类339 | 感应龙头电源适配器 | 220V转6V | 个 |
| 电类340 | 感应龙头航空探头 | 33*46mm 6V 2大2小4孔航空头 | 个 |
| 电类341 | 感应龙头控制盒 | 220V | 个 |
| 电类342 | 紫外线水处理UV灯管 | 1.5米 | 根 |
| 电类343 | 杀菌灯 | 1.8T | 套 |
| 电类344 | 紫外线杀菌灯管 | T8 30W 0.9M | 支 |
| 电类345 | 紫外线杀菌灯管 | T8 40W 1.2M | 支 |
| 电类346 | 杀菌灯专用灯架 | T8 1.2M | 支 |
| 电类347 | PVC线槽板 | 24X14 | 根 |
| 电类348 | PVC线槽板 | 39X18 | 根 |
| 电类349 | PVC线槽板 | 60X40 | 根 |
| 电类350 | PVC弧形线槽板 | 50X15 | 根 |
| 电类351 | PVC弧形线槽板 | 100X25 | 米 |
| 电类352 | 电磁水阀 | 2W-160-15 | 个 |
| 电类353 | 电力仪表 | 三相四线 380V 15(60)A | 个 |
| 电类354 | 防水电源 | 400W | 个 |
| 电类355 | 铝弧形线槽 | 2米/根 | 根 |
| 电类356 | 铝弧形线槽 | 50*15 | 根 |
| 电类357 | 线卡 | #7 | 盒 |
| 电类358 | 直通电磁阀 | AC220 | 个 |
| 电类359 | 自动雨控开关 | AC220 | 个 |
| 电类360 | 智能模块 | AC220V-12A | 个 |
| 电类361 | LED宝剑款灯头 | 2头 100W | 个 |
| 电类362 | LED宝剑款灯头 | 3头 150W | 个 |
| 电类363 | 庭院灯灯罩 | 直径520高500下口80mm 大盖拉升棒底座压塑成型 黑色喷塑 下口80mm | 个 |
| 电类364 | 防炫目无影灯 | 链条款 100W | 套 |
| 电类365 | 配罩马路弯灯 | 绿色 35厘米浅罩 小弯杆款E27灯头 | 套 |
| 电类366 | 7字型太阳能庭院灯 | 高3米，外壳深灰沙，白光+灯带蓝光，照明8小时 40W 带固定基座和安装螺丝 17*17 | 套 |
| 水类1 | IRG立式管道离心泵 | 65-125-3 | 台 |
| 水类2 | KXT型法兰橡胶软接（伸缩节） | DN50 | 个 |
| 水类3 | KXT型法兰橡胶软接（伸缩节） | DN80 | 个 |
| 水类4 | KXT型法兰橡胶软接（伸缩节） | DN110 | 个 |
| 水类5 | PPR内丝直接头 | Φ20 | 个 |
| 水类6 | PPR外丝直接头 | Φ20 | 个 |
| 水类7 | PPR内丝弯头 | Φ20 | 个 |
| 水类8 | PPR内丝三通 | Φ20 | 个 |
| 水类9 | PPR一字快开阀 | Φ20 | 个 |
| 水类10 | PPR活接球阀 | Φ20 | 个 |
| 水类11 | PPR管帽 | Φ20 | 个 |
| 水类12 | PPR堵头 | Φ20 | 个 |
| 水类13 | PPR直接头 | Φ25 | 个 |
| 水类14 | PPR弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类15 | PPR三通 | Φ25 | 个 |
| 水类16 | PPR变径内丝直接 | Φ25 | 个 |
| 水类17 | PPR外丝接头 | Φ25 | 个 |
| 水类18 | PPR内丝活接 | Φ25 | 个 |
| 水类19 | PPR外丝活接 | Φ25 | 个 |
| 水类20 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类21 | PPR一字快开阀 | Φ25 | 个 |
| 水类22 | PPR活接球阀 | Φ25 | 个 |
| 水类23 | PPR堵头 | Φ25 | 个 |
| 水类24 | PPR变径头 | PPR25-20 | 个 |
| 水类25 | PPR水管1.6MPa | PPR-32 3.7米/根 | 根 |
| 水类26 | PPR直接头 | PPR-32 | 个 |
| 水类27 | PPR弯头 | PPR-32 | 个 |
| 水类28 | PPR三通 | PPR-32 | 个 |
| 水类29 | PPR外丝直接头 | PPR-32 | 个 |
| 水类30 | PPR外丝活接 | PPR-32 | 个 |
| 水类31 | PPR内丝接头 | PPR-32 | 个 |
| 水类32 | PPR堵头 | PPR-32 | 个 |
| 水类33 | PPR变径头 | PPR32-25 | 个 |
| 水类34 | PPR变径三通 | PPR40-32 | 个 |
| 水类35 | PPR直接头 | PPR-50 | 个 |
| 水类36 | PPR弯头 | PPR-50 | 个 |
| 水类37 | PPR外丝活接 | PPR-50 | 个 |
| 水类38 | PPR变径头 | PPR50-40 | 个 |
| 水类39 | PPR水管1.6MPa | PPR-63 4米/根 | 根 |
| 水类40 | PPR外丝接头 | PPR-63 | 个 |
| 水类41 | PPR一字快开阀 | PPR-63 | 个 |
| 水类42 | PPR变径三通 | PPR63-25 | 个 |
| 水类43 | PE弯头 | PE-25 | 个 |
| 水类44 | PE直接 | PE-25 | 个 |
| 水类45 | PE变径头 | PE25-20 | 个 |
| 水类46 | PE转PPR接头 | PE-25 | 个 |
| 水类47 | PE一字快开阀 | PE-25 | 个 |
| 水类48 | PE管 | PE-32 4米/根 | 根 |
| 水类49 | PE弯头 | PE-32 | 个 |
| 水类50 | PE直接头 | PE-32 | 个 |
| 水类51 | PE三通 | PE-32 | 个 |
| 水类52 | PE官帽 | PE-32 | 个 |
| 水类53 | PE转PPR接头 | PE-32 | 个 |
| 水类54 | PE变径头 | PE32-25 | 个 |
| 水类55 | PE一字快开阀 | PE32 | 个 |
| 水类56 | PE直接 | PE-50 | 个 |
| 水类57 | PE内丝接头 | PE-50 | 个 |
| 水类58 | PE外丝活接 | PE-50 | 个 |
| 水类59 | PE变径头 | PE50-32 | 个 |
| 水类60 | PE转PPR接头 | PE-50 | 个 |
| 水类61 | PE一字快开阀 | PE-50 | 个 |
| 水类62 | PE弯头 | PE-63 | 个 |
| 水类63 | PE三通 | PE-63 | 个 |
| 水类64 | PE变径头 | PE63-32 | 个 |
| 水类65 | PE快速接头 | PE-25 | 个 |
| 水类66 | PE快速接头 | PE-32 | 个 |
| 水类67 | 淋浴喷头 | #20 4分口 | 把 |
| 水类68 | 淋浴软管 | #20 4分口 1.5米 | 根 |
| 水类69 | 顶喷大花洒 | 4分口 | 个 |
| 水类70 | 淋浴喷头支架 | 4分口 | 个 |
| 水类71 | 马桶盖固定配件 | 上盖不锈钢下柱塑料 | 对 |
| 水类72 | 圆形马桶按钮 | 外径6CM 螺纹4.7CM 杆长10CM | 个 |
| 水类73 | 马桶进水浮球阀 | ABS塑料 22-32CM 可调节 | 个 |
| 水类74 | 马桶排水阀 | 20CM | 个 |
| 水类75 | 马桶排水阀 | 28CM | 个 |
| 水类76 | 生料带 | 100圈/袋 | 袋 |
| 水类77 | 丁基防水水管堵漏胶带 | 10CM*5M | 卷 |
| 水类78 | 铜球阀 | DN15-4分 | 个 |
| 水类79 | 铜球阀 | DN15-4分-加长型 | 个 |
| 水类80 | 铜球阀 | DN25 | 个 |
| 水类81 | 铜球阀 | DN40 | 个 |
| 水类82 | PVC三通 | PVC-32 | 个 |
| 水类83 | Y型过滤阀 | DN100 | 个 |
| 水类84 | Y型过滤阀盖 | DN80 | 个 |
| 水类85 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 |
| 水类86 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 |
| 水类87 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 |
| 水类88 | 手持对夹蝶阀 | DN100 | 个 |
| 水类89 | 球磨消声止回阀 | DN65 | 个 |
| 水类90 | 球磨消声止回阀 | DN100 | 个 |
| 水类91 | PE管双熔铜活接球阀 | 32MM | 个 |
| 水类92 | 通用电磁阀 | ZW-15 | 个 |
| 水类93 | 不锈钢哈夫节 | DN100-300MM | 个 |
| 水类94 | 镀锌外六角接头 | DN15 4分 | 个 |
| 水类95 | 铁补锌 | 25-20 | 个 |
| 水类96 | 尿槽电磁阀 | 6V DC插头 | 个 |
| 水类97 | 尿槽感应器 | 6V DC插头 | 个 |
| 水类98 | 尿槽变压器 | 6V | 个 |
| 水类99 | 尿槽电池盒 | 白色 | 个 |
| 水类100 | 台盆龙头感应器 | 30X30 航空插头 4孔一样 | 根 |
| 水类101 | 台盆龙头感应器 | 30X30 航空插头 2大2小孔 | 根 |
| 水类102 | 台盆龙头感应器 | 小型 35X12 航空插头 | 根 |
| 水类103 | 台盆交直流控制盒 | 交直流+电池双用 航空插头6V | 个 |
| 水类104 | 淋浴混合阀 | 不锈钢 单把双控 下出水 | 套 |
| 水类105 | 高级面盆龙头 | 单孔冷热 高180mm | 套 |
| 水类106 | 台盆感应水龙头 | 不锈钢 双座（孔） | 个 |
| 水类107 | 台盆冷热水龙头 | 不锈钢 双座（孔） | 个 |
| 水类108 | 台盆感应水龙头 | 不锈钢 水嘴ABS 高度180MM 配有交直 纯铜阀芯 流控制盒6VDC插头 | 个 |
| 水类109 | 单孔台盆冷热水龙头 | 主体不锈钢-高180MM-水嘴ABS-多层合金 | 套 |
| 水类110 | 单孔弯管水龙头 | 出水口高度220MM 总高295MM 单冷 不锈钢+ABS材质 陶瓷阀芯 | 把 |
| 水类111 | 单孔台盆水龙头 | 单冷 高度180MM 不锈钢 陶瓷阀芯 | 把 |
| 水类112 | 开水机进水电磁阀 | 220V 1期 | 个 |
| 水类113 | 开水机出水电磁阀 | 12V 1期 | 个 |
| 水类114 | 开水机传感器 | 57型 | 根 |
| 水类115 | 开水机温控探头 | 适用于商用饮水机圆柱头长1.5M 老款双黑线、新款黑白双线 | 根 |
| 水类116 | 开水机发热管 | 紫铜 | 根 |
| 水类117 | 开水机专用水龙头 | 316不锈钢 | 个 |
| 水类118 | 开水机铜鼻子 | 铜 | 颗 |
| 水类119 | 开水机控制器 | 步进式 | 个 |
| 水类120 | 开水机浮球开关 | 400MM | 个 |
| 水类121 | 不锈钢菜盆下水器 | DN100 | 个 |
| 水类122 | 不锈钢台盆下水器 | DN50 拖把池用 | 个 |
| 水类123 | 不锈钢台盆下水器 | DN15 台盆专用 | 个 |
| 水类124 | 台盆下水软管 | 白色 | 根 |
| 水类125 | 台盆下水管 | 灰色 实验室专用 45CM螺口 | 根 |
| 水类126 | 高压管 | 40CM 尖头 | 根 |
| 水类127 | 高压管 | 60CM 尖头 | 根 |
| 水类128 | 高压管 | 80CM 尖头 | 根 |
| 水类129 | 高压管 | 60CM 双帽 | 根 |
| 水类130 | 高压管 | 80CM 双帽 | 根 |
| 水类131 | 高压管 | 100CM 双帽 | 根 |
| 水类132 | 不锈钢防爆波纹管 | DN20 60CM | 根 |
| 水类133 | 不锈钢波纹管 | 5X13.5CM（定制） | 根 |
| 水类134 | 不锈钢双外丝接头 | DN15 | 个 |
| 水类135 | 不锈钢双外丝接头 | DN20 | 个 |
| 水类136 | 泵房液位浮球开关 | 5M | 个 |
| 水类137 | 食品级软管 | 内径12CM 外径16CM | 卷 |
| 水类138 | PVC排水管 | PVC-50 4米/根 | 根 |
| 水类139 | PVC弯头 | PVC-50 | 个 |
| 水类140 | PVC弯头 45° | PVC-50 | 个 |
| 水类141 | PVC抢修节 | PVC-50 | 个 |
| 水类142 | PVC直接头 | PVC-50 | 个 |
| 水类143 | PVC三通 | PVC-50 | 个 |
| 水类144 | PVC存水弯 | PVC-50 | 个 |
| 水类145 | PVC地漏盖 | PVC-50 | 个 |
| 水类146 | PVC地漏盖 | PVC-110 | 个 |
| 水类147 | PVC排水管 | PVC-75 4米/根 | 根 |
| 水类148 | PVC直接头 | PVC-75 | 个 |
| 水类149 | PVC弯头 | PVC-75 | 个 |
| 水类150 | PVC弯头 45° | PVC-75 | 个 |
| 水类151 | PVC三通 | PVC-75 | 个 |
| 水类152 | PVC斜三通 | PVC-75 | 个 |
| 水类153 | PVC抢修节 | PVC-75 | 个 |
| 水类154 | PVC排水管 | PVC-110 4米/根 | 根 |
| 水类155 | PVC弯头 | PVC-110 | 个 |
| 水类156 | PVC弯头 45° | PVC-110 | 个 |
| 水类157 | PVC补芯 | PVC110-75 | 个 |
| 水类158 | PVC补芯 | PVC75-50 | 个 |
| 水类159 | PVC抢修节 | PVC-110 | 个 |
| 水类160 | PVC直接头 | PVC-110 | 个 |
| 水类161 | PVC三通 | PVC-110 | 个 |
| 水类162 | PVC斜三通 | PVC-110 | 个 |
| 水类163 | PVC无台阶直接 | PVC-50 | 个 |
| 水类164 | PVC无台阶直接 | PVC-75 | 个 |
| 水类165 | PVC无台阶直接 | PVC-110 | 个 |
| 水类166 | PPR大小头 | 20*25 | 个 |
| 水类167 | PPR大小头 | 20*32 | 个 |
| 水类168 | PPR大小头 | 25*32 | 个 |
| 水类169 | PPR大小头 | 32*50 | 个 |
| 水类170 | PPR大小头 | 40*50 | 个 |
| 水类171 | PPR大小头 | 50*63 | 个 |
| 水类172 | PPR大小头 | 40*75 | 个 |
| 水类173 | PPR大小头 | 50*75 | 个 |
| 水类174 | PPR大小头 | 63*110 | 个 |
| 水类175 | PPR大小头 | 32*40 | 个 |
| 水类176 | PPR大小头 | 25*63 | 个 |
| 水类177 | PE大小头 | 20*25 | 个 |
| 水类178 | PE大小头 | 25*32 | 个 |
| 水类179 | PE大小头 | 32*50 | 个 |
| 水类180 | PE大小头 | 32*63 | 个 |
| 水类181 | PPR法兰 | Φ110 | 个 |
| 水类182 | PPR法兰 | Φ160 | 个 |
| 水类183 | PPR管 | Φ20 | 根 |
| 水类184 | PPR管 | Φ25 | 根 |
| 水类185 | PPR管 | Φ32 | 根 |
| 水类186 | PPR管 | Φ40 | 根 |
| 水类187 | PPR管 | Φ50 | 根 |
| 水类188 | PPR管 | Φ63 | 根 |
| 水类189 | PPR管 | Φ75 | 根 |
| 水类190 | PPR管 | Φ110 | 根 |
| 水类191 | 不锈钢高压管 | 1200mm | 根 |
| 水类192 | 不锈钢高压管 | 1000mm | 根 |
| 水类193 | 不锈钢高压管 | 400mm | 根 |
| 水类194 | 不锈钢高压管 | 500mm | 根 |
| 水类195 | 不锈钢高压管 | 800mm | 根 |
| 水类196 | 不锈钢高压管 | 600mm | 根 |
| 水类197 | 电热箱水龙头 | DN15 | 个 |
| 水类198 | 水龙头 | 陶瓷片快开 DN15 | 个 |
| 水类199 | 立柱盆水龙头 | 单冷 DN15 190MM | 个 |
| 水类200 | 加长水龙头 | 陶瓷阀芯黄铜阀体 DN15 14CM | 个 |
| 水类201 | 加长水龙头 | 陶瓷阀芯黄铜阀体 DN15 17CM | 个 |
| 水类202 | 感应水龙头 | 304不锈钢 | 个 |
| 水类203 | 冷热混合水龙头 | 304不锈钢全铜管 | 个 |
| 水类204 | 全铜冷热水龙头 | 304不锈钢全铜管 | 个 |
| 水类205 | 一进二出水龙头 | DN15 | 个 |
| 水类206 | PVC管 | Φ16 | 根 |
| 水类207 | PVC管 | Φ20 | 根 |
| 水类208 | PVC管 | Φ25 | 根 |
| 水类209 | PVC管 | Φ32 | 根 |
| 水类210 | PVC管 | Φ50 | 根 |
| 水类211 | PVC管 | Φ75 | 根 |
| 水类212 | PVC管 | Φ110 | 根 |
| 水类213 | 面盆下水软管 | 32mm | 根 |
| 水类214 | 横排下水软管 | 32mm | 根 |
| 水类215 | 小便斗下水软管 | 32mm | 根 |
| 水类216 | 翻版下水软管 | 32mm | 个 |
| 水类217 | 不锈钢翻版下水套装 | 有无溢水孔通用 适配Φ40，Φ50排污管，灰色或白色 材质：不锈钢+PC+PP 管体长度：308-940mm | 套 |
| 水类218 | 下水软管 | 32mm | 根 |
| 水类219 | 下水软管 | 40mm | 根 |
| 水类220 | 下水软管 | 50mm | 根 |
| 水类221 | 双菜盆下水管 | 32mm | 套 |
| 水类222 | 全钢菜盆单槽下水套装 | 32mm | 套 |
| 水类223 | 拖布池下水管 | 50mm | 根 |
| 水类224 | 下水软管接头 | 32MM接口 | 个 |
| 水类225 | 不锈钢菜盆下水器 | DN100 | 个 |
| 水类226 | 角阀 | 黄铜阀体 Φ15 | 个 |
| 水类227 | 截止阀 | Φ25 | 个 |
| 水类228 | PPR截止阀 | Φ20 | 个 |
| 水类229 | PPR截止阀 | Φ25 | 个 |
| 水类230 | 大便池延时阀 | 手按式 黄铜特大体 6分 总高度130mm 阀体净高100mm | 个 |
| 水类231 | 小便池延时阀 | 手按式 黄铜主体大体 4分接口 阀体34*105*20mm 不锈钢波纹管159mm | 个 |
| 水类232 | 立式脚踏阀 | 全铜 阀体净高105mm 1寸进水 1寸出水 | 个 |
| 水类233 | 脚踏式延时阀 | 铜脚踏中体6分 | 个 |
| 水类234 | 铜球阀 | DN15 | 个 |
| 水类235 | 铜球阀 | DN20 | 个 |
| 水类236 | 软密封闸阀 | DN80 | 个 |
| 水类237 | 软密封闸阀 | DN100 | 个 |
| 水类238 | 软密封闸阀 | DN150 | 个 |
| 水类239 | 涡轮法兰蝶阀 | DN300 | 个 |
| 水类240 | 不锈钢对夹式止回阀 | DN25 | 个 |
| 水类241 | 消声止回阀 | DN80 | 个 |
| 水类242 | 面盆混水阀 | DN15 | 个 |
| 水类243 | 截止阀 | Φ20 | 个 |
| 水类244 | 截止阀 | Φ40 | 个 |
| 水类245 | 截止阀 | Φ50 | 个 |
| 水类246 | 截止阀 | Φ63 | 个 |
| 水类247 | 截止阀 | Φ110 | 个 |
| 水类248 | PPR截止阀 | Φ32 | 个 |
| 水类249 | 冲水箱进水阀 | ABS材质 接口20mm 高度20-32cm | 个 |
| 水类250 | 出水阀 | ABS材质 适用高度21cm | 个 |
| 水类251 | 阀门 | DN250 | 个 |
| 水类252 | 软闸阀 | DN100 | 个 |
| 水类253 | 铜截止阀 | DN20 | 个 |
| 水类254 | 遥控浮球阀 | DN150 | 个 |
| 水类255 | 遥控球阀 | DN80 | 个 |
| 水类256 | 闸阀 | DN250 | 个 |
| 水类257 | 闸阀 | DN150 | 个 |
| 水类258 | PPR一字快开阀 | Φ20 | 个 |
| 水类259 | PPR活接球阀 | Φ20 | 个 |
| 水类260 | PPR一字快开阀 | Φ25 | 个 |
| 水类261 | PPR活接球阀 | Φ25 | 个 |
| 水类262 | PPR一字快开阀 | Φ63 | 个 |
| 水类263 | PE一字快开阀 | Φ25 | 个 |
| 水类264 | PE一字快开阀 | Φ32 | 个 |
| 水类265 | PE一字快开阀 | Φ50 | 个 |
| 水类266 | 水箱进水浮球阀 | 可伸缩通用型 上下可调节 ABS材质 22-32cm | 个 |
| 水类267 | 马桶进水浮球阀 | 可伸缩高度20-32cm 上下可调节 ABS材质 | 个 |
| 水类268 | 马桶排水阀 | 20CM | 个 |
| 水类269 | 马桶排水阀 | 28CM | 个 |
| 水类270 | 冲水箱分体排水阀 | 24CM | 个 |
| 水类271 | 角阀阀芯 | Φ15 | 个 |
| 水类272 | 铜球阀 | DN15 | 个 |
| 水类273 | 加长铜球阀 | DN15 | 个 |
| 水类274 | 铜球阀 | DN25 | 个 |
| 水类275 | 铜球阀 | DN40 | 个 |
| 水类276 | 控制浮球阀 | DN100 | 个 |
| 水类277 | Y型过滤阀 | DN100 | 个 |
| 水类278 | Y型过滤阀盖 | DN80 | 个 |
| 水类279 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 |
| 水类280 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 |
| 水类281 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 |
| 水类282 | 手持对夹蝶阀 | DN100 | 个 |
| 水类283 | 球磨消声止回阀 | DN65 | 个 |
| 水类284 | 球磨消声止回阀 | DN100 | 个 |
| 水类285 | PE管双熔铜活接球阀 | 32MM | 个 |
| 水类286 | 通用电磁阀 | ZW-15 | 个 |
| 水类287 | 尿槽电磁阀 | 6V DC | 个 |
| 水类288 | 淋浴混合阀 | 双控 | 套 |
| 水类289 | 开水机进水电磁阀 | 220V | 个 |
| 水类290 | 开水机出水电磁阀 | 12V | 个 |
| 水类291 | PVC直接头 | Φ50 | 个 |
| 水类292 | PVC直接 | Φ25 | 个 |
| 水类293 | PVC弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类294 | PVC弯头 | Φ20 | 个 |
| 水类295 | PVC弯头 | Φ16 | 个 |
| 水类296 | PVC存水弯 | Φ50 | 个 |
| 水类297 | PVC管卡 | Φ16 | 袋 |
| 水类298 | PVC管卡 | Φ20 | 袋 |
| 水类299 | PVC管卡 | Φ25 | 袋 |
| 水类300 | PVC直接 | Φ16 | 个 |
| 水类301 | PVC直接 | Φ20 | 个 |
| 水类302 | PVC直接 | Φ32 | 个 |
| 水类303 | PVC直接 | Φ75 | 个 |
| 水类304 | PVC直接 | Φ110 | 个 |
| 水类305 | PVC弯头 | Φ32 | 个 |
| 水类306 | PVC弯头 | Φ50 | 个 |
| 水类307 | PVC弯头 | Φ50 | 个 |
| 水类308 | PVC弯头 | Φ75 | 个 |
| 水类309 | PVC弯头 | Φ75 | 个 |
| 水类310 | PVC弯头 | Φ110 | 个 |
| 水类311 | PVC弯头 | Φ110 | 个 |
| 水类312 | PVC三通 | Φ25 | 个 |
| 水类313 | PVC三通 | Φ50 | 个 |
| 水类314 | PVC三通 | Φ75 | 个 |
| 水类315 | PVC三通 | Φ75 | 个 |
| 水类316 | PVC三通 | Φ110 | 个 |
| 水类317 | PVC弯头 45° | Φ50 | 个 |
| 水类318 | PVC抢修节 | Φ50 | 个 |
| 水类319 | PVC地漏盖 | Φ50 | 个 |
| 水类320 | PVC地漏盖 | Φ110 | 个 |
| 水类321 | PVC弯头 45° | Φ75 | 个 |
| 水类322 | PVC斜三通 | Φ75 | 个 |
| 水类323 | PVC抢修节 | Φ75 | 个 |
| 水类324 | PVC弯头 45° | Φ110 | 个 |
| 水类325 | PVC补芯 | 75*110 | 个 |
| 水类326 | PVC补芯 | 75*50 | 个 |
| 水类327 | PVC抢修节 | Φ110 | 个 |
| 水类328 | PVC斜三通 | Φ110 | 个 |
| 水类329 | PVC无台阶直接 | Φ50 | 个 |
| 水类330 | PVC无台阶直接 | Φ75 | 个 |
| 水类331 | PVC无台阶直接 | Φ110 | 个 |
| 水类332 | PPR直接 | Φ20 | 个 |
| 水类333 | PPR直接 | Φ25 | 个 |
| 水类334 | PPR直接 | Φ32 | 个 |
| 水类335 | PPR直接 | Φ50 | 个 |
| 水类336 | PPR直接 | Φ110 | 个 |
| 水类337 | PPR内丝直接 | Φ20 | 个 |
| 水类338 | PPR内丝直接 | Φ25 | 个 |
| 水类339 | PPR内丝直接 | Φ25 | 个 |
| 水类340 | PPR内丝直接 | Φ50 | 个 |
| 水类341 | PPR铁外丝活接 | Φ32 | 个 |
| 水类342 | PPR铁外丝活接 | Φ40 | 个 |
| 水类343 | PPR铁外丝活接 | Φ50 | 个 |
| 水类344 | PPR铁外丝活接 | Φ63 | 个 |
| 水类345 | PPR外丝直接 | Φ20 | 个 |
| 水类346 | PPR外丝直接 | Φ25 | 个 |
| 水类347 | PPR外丝直接 | Φ63 | 个 |
| 水类348 | PPR弯头 | Φ20 | 个 |
| 水类349 | PPR弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类350 | PPR弯头 | Φ32 | 个 |
| 水类351 | PPR弯头 | Φ40 | 个 |
| 水类352 | PPR弯头 | Φ50 | 个 |
| 水类353 | PPR弯头 | Φ63 | 个 |
| 水类354 | PPR弯头 | Φ110 | 个 |
| 水类355 | PPR内丝弯头 | Φ20 | 个 |
| 水类356 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类357 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类358 | PPR三通 | Φ20 | 个 |
| 水类359 | PPR三通 | Φ25 | 个 |
| 水类360 | PPR三通 | Φ25 | 个 |
| 水类361 | PPR三通 | Φ32 | 个 |
| 水类362 | PPR三通 | Φ50 | 个 |
| 水类363 | PPR三通 | Φ50 | 个 |
| 水类364 | PPR内丝三通 | Φ20 | 个 |
| 水类365 | PPR内丝三通 | Φ25 | 个 |
| 水类366 | PE转PPR接头 | Φ25 | 个 |
| 水类367 | PE转PPR接头 | Φ32 | 个 |
| 水类368 | PE转PPR接头 | Φ50 | 个 |
| 水类369 | PPR管帽 | Φ25 | 个 |
| 水类370 | PPR活接 | Φ63 | 个 |
| 水类371 | PPR活接 | Φ50 | 个 |
| 水类372 | PPR内丝直接 | Φ40 | 个 |
| 水类373 | PPR外丝直接 | Φ32 | 个 |
| 水类374 | PPR外丝直接 | Φ50 | 个 |
| 水类375 | PPR直接 | Φ63 | 个 |
| 水类376 | PPR三通 | Φ20 | 个 |
| 水类377 | PPR外丝直接头 | Φ20 | 个 |
| 水类378 | PPR内丝弯头 | Φ20 | 个 |
| 水类379 | PPR内丝三通 | Φ20 | 个 |
| 水类380 | PPR管帽 | Φ20 | 个 |
| 水类381 | PPR堵头 | Φ20 | 个 |
| 水类382 | PPR三通 | Φ25 | 个 |
| 水类383 | PPR变径内丝直接 | 20*25 | 个 |
| 水类384 | PPR外丝接头 | Φ25 | 个 |
| 水类385 | PPR内丝活接 | Φ25 | 个 |
| 水类386 | PPR外丝活接 | Φ25 | 个 |
| 水类387 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类388 | PPR堵头 | Φ25 | 个 |
| 水类389 | PPR弯头 | Φ32 | 个 |
| 水类390 | PPR三通 | Φ32 | 个 |
| 水类391 | PPR外丝直接头 | Φ32 | 个 |
| 水类392 | PPR外丝活接 | Φ32 | 个 |
| 水类393 | PPR堵头 | Φ32 | 个 |
| 水类394 | 阻燃波纹管 | 白色 Φ20 | 米 |
| 水类395 | 阻燃波纹管 | 白色 Φ25 | 米 |
| 水类396 | 半自动摇摆龙头 | 不锈钢DN15 300mm | 个 |
| 水类397 | 法兰橡胶垫圈 | DN80 | 张 |
| 水类398 | 法兰橡胶垫圈 | DN100 | 张 |
| 水类399 | 法兰橡胶垫圈 | DN150 | 张 |
| 水类400 | 旋翼冷水表 | DN15 | 个 |
| 水类401 | 旋翼冷水表 | DN40 | 个 |
| 水类402 | 法兰水表 | DN100 | 个 |
| 水类403 | 法兰水表 | DN150 | 个 |
| 水类404 | 潜水排污泵 | 50接水口 1.5KW 380V | 台 |
| 水类405 | 潜水排污泵 | WQD12-12-1.1 220V | 台 |
| 水类406 | 恒压供水稳压罐 | DN25 | 个 |
| 水类407 | PE管 | Φ63 | 米 |
| 水类408 | PE直接头 | Φ63 | 个 |
| 水类409 | 不锈钢盖板 | Φ80 | 个 |
| 水类410 | Y型铸铁盖 | DN100 | 个 |
| 水类411 | Y型铸铁盖 | DN150 | 个 |
| 水类412 | 不锈钢水锤消除器 | 304不锈钢 | 个 |
| 水类413 | 不锈钢波纹补偿器 | DN110 八孔 | 个 |
| 水类414 | 侧边洗手感应器DC | 6V | 个 |
| 水类415 | 长壳小便感应器DC | DC 70*25 | 个 |
| 水类416 | 长线洗手凸起感应器DC | 6V | 个 |
| 水类417 | 承口哈夫节 | DN160*300 | 个 |
| 水类418 | 承口哈夫节 | DN250 | 个 |
| 水类419 | 承口哈夫节 | DN 75*300 | 个 |
| 水类420 | 冲水箱 | ABS材质10L大冲力 | 个 |
| 水类421 | 镀锌管钢卡 | Φ150 | 个 |
| 水类422 | 防水盒 | 4位 | 个 |
| 水类423 | 六角对丝接头 | Φ20 | 个 |
| 水类424 | 内六角螺丝 | Φ20 | 个 |
| 水类425 | 全铜增加泵 | 1.5WG0.8-12 | 个 |
| 水类426 | 铜内六角 | DN15 | 个 |
| 水类427 | 铜内丝三通 | DN20 | 个 |
| 水类428 | 铜直接 | DN15 | 个 |
| 水类429 | 拖把池 | 陶瓷 340*340*370MM | 个 |
| 水类430 | 污水泵 | 65WQ25-4KW | 个 |
| 水类431 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 |
| 水类432 | 哈夫节 | P50*200 | 个 |
| 水类433 | 哈夫节 | P75*200 | 个 |
| 水类434 | 哈夫节 | P110*300 | 个 |
| 水类435 | 哈夫节 | P110*400 | 个 |
| 水类436 | 哈夫节 | H100*400 | 个 |
| 水类437 | 哈夫节 | H200*250 | 个 |
| 水类438 | 哈夫节 | DN250*300 | 个 |
| 水类439 | 哈夫节 | DN250*400 | 个 |
| 水类440 | 壁式冲水箱 | 顶按式双档水箱 尺寸:375x120x365mm 材质：PP材质 墙面打孔距离：240mm 冲水量：3L/6L(可调7L) | 个 |
| 水类441 | 哈夫节 | DN160*300 | 个 |
| 水类442 | PE弯头 | Φ25 | 个 |
| 水类443 | PE直接 | Φ25 | 个 |
| 水类444 | PE管 | Φ32 | 根 |
| 水类445 | PE弯头 | Φ32 | 个 |
| 水类446 | PE直接头 | Φ32 | 个 |
| 水类447 | PE三通 | Φ32 | 个 |
| 水类448 | PE管帽 | Φ32 | 个 |
| 水类449 | PE直接 | Φ50 | 个 |
| 水类450 | PE内丝接头 | Φ50 | 个 |
| 水类451 | PE外丝活接 | Φ50 | 个 |
| 水类452 | PE弯头 | Φ63 | 个 |
| 水类453 | PE三通 | Φ63 | 个 |
| 水类454 | PE快速接头 | Φ25 | 个 |
| 水类455 | PE快速接头 | Φ32 | 个 |
| 水类456 | 淋浴喷头 | DN15 | 把 |
| 水类457 | 淋浴软管 | DN15 | 根 |
| 水类458 | 顶喷大花洒 | DN15 | 个 |
| 水类459 | 淋浴喷头支架 | 4分接口通用 ABS塑料 | 个 |
| 水类460 | 马桶盖固定配件 | 盖板不锈钢材质下柱ABS塑料 | 对 |
| 水类461 | 马桶按钮 | 圆形 外径6CM 螺口外径4.7CM | 个 |
| 水类462 | 生料带 | 宽18MM长20M 100圈/袋 | 袋 |
| 水类463 | 丁基防水水管堵漏胶带 | 宽5厘米长10米 | 卷 |
| 水类464 | 不锈钢哈夫节 | DN100 | 个 |
| 水类465 | 镀锌外六角接头 | DN15 | 个 |
| 水类466 | 铁补锌 | 25-20 | 个 |
| 水类467 | 尿槽感应器 | 6V DC | 个 |
| 水类468 | 尿槽变压器 | 6V DC | 个 |
| 水类469 | 尿槽电池盒 | 白色 DC插口6v5号4节电池盒 | 个 |
| 水类470 | 台盆龙头把手 | 304不锈钢 长110mm 中心方孔10*12mm | 把 |
| 水类471 | 开水机传感器 | 57型 | 根 |
| 水类472 | 开水机温控探头 | 线长1M 探头20mm 直径4mm | 根 |
| 水类473 | 开水机发热管 | 紫铜 380V | 根 |
| 水类474 | 开水机铜鼻子 | 铜 内径3.5MM外径5MM | 颗 |
| 水类475 | 开水机控制器 | 步进式 安装尺寸90.5*43cm | 个 |
| 水类476 | 开水机浮球开关 | 不锈钢单浮球磁力开关 开水机水箱专用 | 个 |
| 水类477 | 不锈钢防爆波纹管 | DN20 | 根 |
| 水类478 | 不锈钢波纹管 | 5CM | 根 |
| 水类479 | 不锈钢双外丝接头 | DN15 | 个 |
| 水类480 | 不锈钢双外丝接头 | DN20 | 个 |
| 水类481 | 泵房液位浮球开关 | 5CM | 个 |
| 水类482 | 食品级软管 | 透明硅胶管硅胶橡管耐高温软管无毒无味 内径12MM外径16MM | 卷 |
| 水类483 | PVC线槽板 | 24X14 | 根 |
| 水类484 | PVC线槽板 | 39X18 | 根 |
| 水类485 | PVC线槽板 | 60X40 | 根 |
| 水类486 | PVC弧形线槽板 | 50X15 | 根 |
| 水类487 | PVC存水弯 | Φ40 | 个 |
| 水类488 | PVC管卡 | Φ32 | 袋 |
| 水类489 | 法兰式水表 | DN80 | 个 |
| 水类490 | PVC三通 | PVC-20 | 个 |
| 水类491 | PVC直接头 | PVC-25 | 个 |
| 水类492 | PVC弯头 | PVC-25 | 个 |
| 水类493 | PVC弯头 | PVC-32 | 个 |
| 五金类1 | 黄腊管 | #16 20MM | 根 |
| 五金类2 | 黄腊管 | 25MM | 根 |
| 五金类3 | 黄腊管 | Φ16 | 包 |
| 五金类4 | PPR热熔胶棒 | 9MM模头+PPR修补棒 | 根 |
| 五金类5 | PE热熔胶棒 | 9MM模头+PE修补棒 | 根 |
| 五金类6 | 松香 | 200G | 盒 |
| 五金类7 | 焊锡丝 | 0.8MM 50g | 圈 |
| 五金类8 | 粗砂纸 | 60母 | 张 |
| 五金类9 | 细砂纸 | 150目 | 张 |
| 五金类10 | 硅胶垫 | 管道垫片 辅助配件 | 个 |
| 五金类11 | 四氟垫 | 40mm 水管辅助配件 | 张 |
| 五金类12 | 四氟垫 | 50MM 水管辅助配件 | 张 |
| 五金类13 | 四氟垫 | 70MM 水管辅助配件 | 张 |
| 五金类14 | 四氟垫圈 | DN65 水管辅助配件 | 个 |
| 五金类15 | 生料带 | 18MM宽 20M长 | 圈 |
| 五金类16 | 生料带 | 18MM宽 20M长 | 圈 |
| 五金类17 | 生料带 | 油性 18MM宽 20M长1Kg/袋 | Kg |
| 五金类18 | PVC胶水 | 125ml 铁罐 瓶盖下带刷子 | 瓶 |
| 五金类19 | PVC胶水 | 300ML 塑料瓶 瓶盖下带刷子 | 瓶 |
| 五金类20 | PVC防水绝缘胶带 | 70*16mm | 卷 |
| 五金类21 | PVC电器胶带 | 10米/圈 | 卷 |
| 五金类22 | 胶带 | 无铅电工绝缘黑色胶带0.15mm*17mm*10 | 卷 |
| 五金类23 | 布机胶带 | 45X15 | 卷 |
| 五金类24 | 双面胶 | 泡沫型 36*5*2.5mm | 卷 |
| 五金类25 | 免钉胶 | 50Ml | 支 |
| 五金类26 | 结构胶 | 中性硅酮黑色 | 支 |
| 五金类27 | 结构胶 | PVC管AB胶 | 套 |
| 五金类28 | 透明玻璃胶 | 300ML | 瓶 |
| 五金类29 | 透明玻璃胶 | 500ML | 瓶 |
| 五金类30 | 半盒 | 86型 | 个 |
| 五金类31 | 线盒防溅盒 | 86型 | 个 |
| 五金类32 | 自喷漆 | 白色 350ml | 瓶 |
| 五金类33 | 自喷漆 | 黑色 350ml | 瓶 |
| 五金类34 | 自喷漆 | 红色 350ml | 瓶 |
| 五金类35 | 自喷漆 | 绿色 350ml | 瓶 |
| 五金类36 | 自喷漆 | 黄色 350ml | 瓶 |
| 五金类37 | 自喷漆 | 银色 350ml | 瓶 |
| 五金类38 | 泡沫清洗剂 | 750ML | 瓶 |
| 五金类39 | 螺栓松动剂 | 450ML | 瓶 |
| 五金类40 | 发泡剂 | 750ML | 瓶 |
| 五金类41 | PVC管卡 | Φ25 | 袋 |
| 五金类42 | PVC管卡 | Φ32 | 袋 |
| 五金类43 | PVC线卡 | 7MM | 包 |
| 五金类44 | PVC线卡 | 9MM | 盒 |
| 五金类45 | PVC线卡 | 12MM | 盒 |
| 五金类46 | 黑色波纹管 | Φ16 | 卷 |
| 五金类47 | 黑色波纹管 | Φ20 | 卷 |
| 五金类48 | 黑色波纹管 | Φ25 | 卷 |
| 五金类49 | 绝缘子 | M6*30 | 个 |
| 五金类50 | 尼龙扎带 | 4*200 500根/袋 | 袋 |
| 五金类51 | 尼龙扎带 | 4*250 250根/袋 | 袋 |
| 五金类52 | 尼龙扎带 | 4*300 250根/袋 | 袋 |
| 五金类53 | 尼龙扎带 | 5*400 250根/袋 | 袋 |
| 五金类54 | 尼龙扎带 | 4X200 400根/袋 | 袋 |
| 五金类55 | 尼龙扎带 | 5X250 100根/袋 | 袋 |
| 五金类56 | 尼龙扎带 | 8X300 250根/袋 | 袋 |
| 五金类57 | 尼龙扎袋 | 1米 | 根 |
| 五金类58 | 塑料膨胀管 | #6 100个/包 | 包 |
| 五金类59 | 塑料膨胀管 | #8 100个/包 | 包 |
| 五金类60 | 塑料膨胀管 | #10 50个/包 | 包 |
| 五金类61 | 斜挎手提两用工具包 | 17寸 | 个 |
| 五金类62 | 帆布工具包 | 20寸 | 个 |
| 五金类63 | 筒靴 | 40-45号 | 双 |
| 五金类64 | 高压电工靴 | 30KV | 双 |
| 五金类65 | 高压电工手套 | 25KV | 双 |
| 五金类66 | 橡胶手套 | 10KV高压电工用 绝缘防触电 均码 | 双 |
| 五金类67 | 绝缘橡胶手套 | 25KV高压电工用 绝缘防触电均码 | 副 |
| 五金类68 | 低压电工手套 | 400V | 双 |
| 五金类69 | 白棉纱线手套 | 耐磨318蓝边棉包丝 | 双 |
| 五金类70 | 双层帆布手套 | 白色双层32道缝线 | 双 |
| 五金类71 | 焊工防护眼镜 | 材质：聚碳酸酯(PC) 镜面宽15cm内高5cm 镜腿长11cm鼻间距3cm | 副 |
| 五金类72 | 橡胶垫 | DN200 法兰闸阀用 | 张 |
| 五金类73 | 橡胶法兰垫片 | DN50-DN100 | 张 |
| 五金类74 | 法兰式橡胶软接头 | DN50 | 个 |
| 五金类75 | 法兰式橡胶软接头 | DN100 | 个 |
| 五金类76 | 法兰式橡胶软接头 | DN150 | 个 |
| 五金类77 | 铝合金人字梯 | 2.1米 | 架 |
| 五金类78 | 铝合金人字梯 | 2.5米 | 架 |
| 五金类79 | 铝合金人字梯 | 3.1米 | 架 |
| 五金类80 | 铝合金人字梯 | 3.9米 | 架 |
| 五金类81 | 数字钳形电流表 | 锂电款 交流600V 智能防烧语音播报 | 把 |
| 五金类82 | 钳形电流表 | 600A专用钳形万用表 9999位液晶显示 尺寸：185x70x34mm | 把 |
| 五金类83 | 橡胶皮碗通便器 | 长56cm 直径18cm | 把 |
| 五金类84 | 钢丝下水道疏通器 | 3米 | 个 |
| 五金类85 | 棘轮扳手 | 中号 | 套 |
| 五金类86 | 棘轮扳手 | 大号 | 套 |
| 五金类87 | 钢卷尺 | 5米 | 把 |
| 五金类88 | 钳子三件套 | 6寸（尖嘴钳、老虎钳、斜口钳） | 套 |
| 五金类89 | 游标卡尺 | 300mm | 把 |
| 五金类90 | 断丝取出器 | 4分 | 个 |
| 五金类91 | 水管断管取出器 | 4/6分通用 | 个 |
| 五金类92 | 水管断管取出器 | DN20 单头 | 个 |
| 五金类93 | 木工开口器 | 16-50 | 把 |
| 五金类94 | 玻璃吸盘 | 单抓 | 个 |
| 五金类95 | PPR剪刀 | 32MM | 把 |
| 五金类96 | PPR管剪刀 | 75MM | 把 |
| 五金类97 | 试电笔 | 一字、十字双头 | 支 |
| 五金类98 | 两用改刀 | 4寸 | 把 |
| 五金类99 | 十字改刀 | 3×75 | 把 |
| 五金类100 | 十字改刀 | 3×100 | 把 |
| 五金类101 | 十字改刀 | 5×75 | 把 |
| 五金类102 | 十字改刀 | 6X100 | 把 |
| 五金类103 | 十字改刀 | 150mm | 把 |
| 五金类104 | 十字改刀 | 300mm | 把 |
| 五金类105 | 十字改刀 | 6.5×200 | 把 |
| 五金类106 | 十字改刀 | 6×150 | 把 |
| 五金类107 | 十字改刀 | 6×200 | 把 |
| 五金类108 | 一字改刀 | 5×75 | 把 |
| 五金类109 | 一字改刀 | 5×100 | 把 |
| 五金类110 | 一字改刀 | 6×100 | 把 |
| 五金类111 | 穿心改刀 | 4" | 把 |
| 五金类112 | 穿心改刀 | 6" | 把 |
| 五金类113 | 穿心一字改刀 | 8X250 | 把 |
| 五金类114 | 平口钳 | 8" | 把 |
| 五金类115 | 尖嘴钳 | 6" | 把 |
| 五金类116 | 专用尖嘴钳 | 8寸 | 把 |
| 五金类117 | 多功能电工剥线钳 | 9合一 | 把 |
| 五金类118 | 三合一斜口钳 | 7寸 | 把 |
| 五金类119 | 剥线钳 | 6寸 | 把 |
| 五金类120 | 剥线钳 | 7寸 | 把 |
| 五金类121 | 开口压线钳 | 压接范围10A-60A | 把 |
| 五金类122 | 压线钳 | 围压6A-50A | 把 |
| 五金类123 | 管钳 | 8寸 | 把 |
| 五金类124 | 重型管钳 | 10寸 | 把 |
| 五金类125 | 管钳 | 12寸 | 把 |
| 五金类126 | 管钳 | 14寸 | 把 |
| 五金类127 | 管钳 | 18寸 | 把 |
| 五金类128 | 管钳 | 24寸 | 把 |
| 五金类129 | 电缆剥线钳 | 24寸 | 把 |
| 五金类130 | 水泵钳 | 重型8寸 6档开口 | 把 |
| 五金类131 | 大力钳 | 7寸 | 把 |
| 五金类132 | 活动扳手 | 6寸 | 把 |
| 五金类133 | 塑柄两用活动扳手 | 8寸 | 把 |
| 五金类134 | 活动扳手 | 光柄8寸 开口最大6分 | 把 |
| 五金类135 | 万能活动扳手 | 10寸 | 把 |
| 五金类136 | 万能活动扳手 | 12寸 | 把 |
| 五金类137 | 扳手 | 300*36 | 把 |
| 五金类138 | 内六角扳手 | 1.5-10 | 套 |
| 五金类139 | 奶头小榔头 | 0.5P | 把 |
| 五金类140 | 木柄榔头 | 1P | 把 |
| 五金类141 | 木柄榔头 | 2P | 把 |
| 五金类142 | 木柄榔头 | 3P | 把 |
| 五金类143 | 电烙铁 | 25w | 把 |
| 五金类144 | 电烙铁 | 300W | 把 |
| 五金类145 | 堆挤胶枪 | 15寸铝管全封闭胶枪适用于结构胶 | 把 |
| 五金类146 | 美工刀 | 18MM 含刀片一盒 | 套 |
| 五金类147 | 不锈钢开孔器 | #18 | 支 |
| 五金类148 | 不锈钢开孔器 | #20 | 支 |
| 五金类149 | 不锈钢开孔器 | #25 | 支 |
| 五金类150 | 合金开孔器 | 185 | 个 |
| 五金类151 | 开孔器 | Φ50 | 套 |
| 五金类152 | 暗盒修复器 | 菱形 86型 | 个 |
| 五金类153 | 油漆刷 | 2寸 | 把 |
| 五金类154 | 油漆刷 | 4寸 | 把 |
| 五金类155 | PVC管弯管器 | #16 | 根 |
| 五金类156 | PVC弯管器 | #20 | 根 |
| 五金类157 | PVC弯管器 | #25 | 根 |
| 五金类158 | 十字4刃钻头 | M6 | 支 |
| 五金类159 | 十字4刃钻头 | M8 | 支 |
| 五金类160 | 十字4刃钻头 | M10 | 支 |
| 五金类161 | 电锤钻头 | 钨钢方头 m6X150 | 支 |
| 五金类162 | 电锤钻头 | 钨钢圆头 M6X150 | 支 |
| 五金类163 | 电锤钻头 | 钨钢圆头 M8X150 | 支 |
| 五金类164 | 电锤钻头 | 钨钢圆头 M10X200 | 支 |
| 五金类165 | 电锤钻头 | 钨钢方头M10X200 | 支 |
| 五金类166 | 电锤钻头 | 钨钢M6/M8/M10/M12 四支装 长160MM 圆头 | 套 |
| 五金类167 | 电锤钻头 | 钨钢圆柄 8*160 | 支 |
| 五金类168 | 电锤钻头 | 钨钢圆柄 12*160 | 支 |
| 五金类169 | 手枪麻花钻头 | 6542高速钢 3.5MM | 支 |
| 五金类170 | 手枪麻花钻头 | 6542高速钢 4MM | 支 |
| 五金类171 | 手枪麻花钻头 | 6542高速钢 5MM | 支 |
| 五金类172 | 直柄麻花钻 | 6542高速钢 6MM | 支 |
| 五金类173 | 直柄麻花钻 | 6542高速钢 7MM | 支 |
| 五金类174 | 手枪钻双头十字批头 | 十字 一字 短 长5CM | 支 |
| 五金类175 | 手枪钻双头十字批头 | 强磁十字 一字 长10CM 10支/包 | 包 |
| 五金类176 | 不锈钢麻花钻头 | 8MM | 支 |
| 五金类177 | 不锈钢麻花钻头 | 10MM | 支 |
| 五金类178 | 陶瓷合金三角钻 | 8MM | 支 |
| 五金类179 | 陶瓷合金三角钻 | 10MM | 支 |
| 五金类180 | 多功能霸王钻头 | 8MM | 支 |
| 五金类181 | 电锤钻头 | 方头 6X200 | 根 |
| 五金类182 | 焊条 | #2.5 | 公斤 |
| 五金类183 | 焊条 | #3.2 | 公斤 |
| 五金类184 | 金色小角铁 | 钢材L型小角码30MMX29MM | 个 |
| 五金类185 | 平板角铁 | 50*50*15mm 90° | 个 |
| 五金类186 | 金色铁角码 | 450X450 | 个 |
| 五金类187 | 喷塑坂扣 | 125MM | 把 |
| 五金类188 | 门锁鼻扣 | 大号 材质：铁+表面镀锌 长度61 宽度55 厚度3.4mm | 对 |
| 五金类189 | 铁堵头 | #20 | 个 |
| 五金类190 | 铁堵头 | DN25 | 个 |
| 五金类191 | 铁补芯 | #32-15 | 个 |
| 五金类192 | 角膜机片 | 100型 50张/盒 | 盒 |
| 五金类193 | 角磨砂磨片 | 125型 5寸 | 张 |
| 五金类194 | 砂轮切割片 | 107*0.8*16 | 张 |
| 五金类195 | 不锈钢内外丝接头 | DN15 | 个 |
| 五金类196 | 铝合金旗型合页 | 凹槽式 分左右95MM | 付 |
| 五金类197 | 玻璃门拉手 | 不锈钢材质 总长600 上下孔距400 | 付 |
| 五金类198 | 玻璃门拉手 | 不锈钢材质 总长800 上下孔距600 | 付 |
| 五金类199 | 公共厕所隔断拉手 | 双条纹 38*41mm | 付 |
| 五金类200 | 不锈钢毛巾架 | 304不锈钢 长480mm宽210mm高155mm | 个 |
| 五金类201 | 防盗门把手 | 单活左开 888-12型 | 套 |
| 五金类202 | 防盗门把手 | 单活右开 888-12型 | 套 |
| 五金类203 | 文件柜锁 | 19*16 | 把 |
| 五金类204 | 136抽屉锁 | 单开 136-22型 | 把 |
| 五金类205 | 球形锁 | 40mm | 把 |
| 五金类206 | 三保险锁 | 老式117A-2型 | 把 |
| 五金类207 | 三保险锁 | 一字锌头左开 | 把 |
| 五金类208 | 不锈钢木门快锁 | 上下孔距125mm | 把 |
| 五金类209 | 塑钢门滑轮 | 8088型平轮 | 个 |
| 五金类210 | 防火门锁芯 | 30MM 铜芯 通开 | 个 |
| 五金类211 | 防火门锁芯 | 30MM 铜芯 不通开 | 个 |
| 五金类212 | 防火门锁芯 | C级 | 个 |
| 五金类213 | 内门锁芯 | 铜芯70mm | 把 |
| 五金类214 | 防盗门锁芯 | 65mm 超B级 铜芯 | 把 |
| 五金类215 | 防盗门锁芯 | 32.5+42.5 75mm 超B级 铜芯 | 把 |
| 五金类216 | 防盗门锁芯 | 32.5+57.5 90mm 超B级 铜芯 | 把 |
| 五金类217 | 防盗门把手 | 不锈钢 | 把 |
| 五金类218 | 防盗门锁 | 75mm | 把 |
| 五金类219 | 不锈钢防盗门锁体 | 锁板240mm长24mm宽 上下螺丝孔距离225mm | 把 |
| 五金类220 | 不锈钢防盗门锁体 | 锁板240mm长30mm宽 上下螺丝孔距离225mm | 把 |
| 五金类221 | 卫生间门锁 | 锁舌35mm | 把 |
| 五金类222 | 集成吊顶模块 | 300*300铝扣板 0.6MM 纯白色 | 张 |
| 五金类223 | 集成吊顶模块 | 600*600铝扣板 0.7MM 纯白色 | 张 |
| 五金类224 | 石膏板吊顶 | 600*600厚8mm 996花纹 | 张 |
| 五金类225 | 石膏板龙骨 | 28型烤漆主龙骨 3m一根 | M |
| 五金类226 | 石膏板副骨 | 32*24*90/件 | 支 |
| 五金类227 | 集成吊顶三角龙骨 | 88三角龙骨 0.25厚 宽26mm，长3M | M |
| 五金类228 | 窗户限位器 | 304不锈钢 收起长度206MM、延申274MM 8寸 | 个 |
| 五金类229 | 木制门门锁 | 分体式 304不锈钢拉丝 门厚38-45mm 孔距58mm 把手尺寸53*65*134 | 个 |
| 五金类230 | 小挂锁 | 铜芯 32MM | 把 |
| 五金类231 | 大挂锁 | 铜芯 63MM | 把 |
| 五金类232 | 开孔38*22mm R3.5黄铜锁芯 | 304不锈钢 执手锁 适配门厚度35-40mm(半月型) 开孔38*22mm R3.5黄铜锁芯 | 把 |
| 五金类233 | 小锁板 | 125MM锁体 50MM孔距 | 个 |
| 五金类234 | 大锁板 | 160MM锁体 50MM孔距 | 个 |
| 五金类235 | 锁芯 | 铜拉丝70MM | 个 |
| 五金类236 | 台阶铝合金边条 | 3米/根 | 根 |
| 五金类237 | 不锈钢飞机合页 | 中弯-半盖 适用柜门厚度:18-20mm | 对 |
| 五金类238 | 插式锁芯 | 纯铜锁芯长70MM 锁孔17*31MM | 个 |
| 五金类239 | 锁舌 | 锌合金静音单舌锁体 不锈钢拉丝挡板 50MM | 个 |
| 五金类240 | 锁舌 | 锌合金静音单舌锁体 不锈钢拉丝挡板 70MM | 个 |
| 五金类241 | 抽屉滑轨 | 双弹簧阻尼钢珠三节轨 冷轧钢 14寸 | 副 |
| 五金类242 | 抽屉滑轨 | 双弹簧阻尼钢珠三节轨 冷轧钢 10寸 | 副 |
| 五金类243 | 防火门锁 | 304不锈钢 尺寸：200*25MM 适装门厚50MM | 套 |
| 五金类244 | 防火门锁芯 | 铜芯 30MM | 个 |
| 五金类245 | 防火门锁芯 | 铜芯 35MM | 个 |
| 五金类246 | 不锈钢插销 | 4寸 | 个 |
| 五金类247 | 不锈钢插销 | 6寸 | 个 |
| 五金类248 | 不锈钢左开式插销 | 10寸 | 个 |
| 五金类249 | 不锈钢拉手 | 90MM | 个 |
| 五金类250 | 阳台门铝合金单点门锁 | 85*25型 | 套 |
| 五金类251 | 二期门把手（无锁） | 双舌可调单面 125型-160型锁板小70锁芯通用 | 套 |
| 五金类252 | 一期门把手（含锁） | 单舌可调 适用于抽芯式锁芯 | 套 |
| 五金类253 | 浴室天地夹 | 304不锈钢 4寸 | 对 |
| 五金类254 | 铝合金月牙锁扣 | 孔距50MM 不分左右+挂钩 | 个 |
| 五金类255 | 窗户执手 | 金刚纱窗按压式43MM不带钥匙 | 个 |
| 五金类256 | 铝合金窗把手 | 38型 左 | 个 |
| 五金类257 | 铝合金窗把手 | 38型 右 | 个 |
| 五金类258 | 铝合金窗把手 | 50型 左 | 个 |
| 五金类259 | 铝合金窗把手 | 50型 右 | 个 |
| 五金类260 | 磁碰 | 不锈钢柜门磁吸45MMX14MM | 个 |
| 五金类261 | 宿舍大门合页 | 304不锈钢 4寸 | 副 |
| 五金类262 | 厕所门旗形合页 | 不锈钢 4寸 | 副 |
| 五金类263 | 厕所门旗形合页 | 铝合金 4寸 | 副 |
| 五金类264 | 厕所门旗形合页 | 不锈钢 3寸 | 副 |
| 五金类265 | 老式门合页 | 铝合金 3寸 | 副 |
| 五金类266 | 公厕指示锁 | 201不锈钢平门款孔距48MM | 套 |
| 五金类267 | 钢钉 | 20MM | 盒 |
| 五金类268 | 钢钉 | T2X30 | 盒 |
| 五金类269 | 钢钉 | 100MM | 盒 |
| 五金类270 | 铁钉 | 15MM | 公斤 |
| 五金类271 | 元钉 | 30MM | 公斤 |
| 五金类272 | 元钉 | 50MM | 公斤 |
| 五金类273 | 铁丝 | #3 5公斤/捆 | 捆 |
| 五金类274 | 铁丝 | #1.5 5公斤/捆 | 捆 |
| 五金类275 | 铆钉 | #5 | 盒 |
| 五金类276 | 排钉 | ST-18 | 盒 |
| 五金类277 | 排钉 | F20 | 盒 |
| 五金类278 | 膨胀螺丝 | M6X50 每包10颗 | 包 |
| 五金类279 | 膨胀螺丝 | M8X80 | 个 |
| 五金类280 | 膨胀螺丝 | M8X100 | 个 |
| 五金类281 | 膨胀螺栓 | M10×150 | 个 |
| 五金类282 | 膨胀螺丝 | M10X120 | 个 |
| 五金类283 | 膨胀螺丝 | M10X80 | 个 |
| 五金类284 | 膨胀螺丝 | M12X50 | 个 |
| 五金类285 | 膨胀螺丝 | M12X120 | 个 |
| 五金类286 | 膨胀螺丝 | M16X110 | 个 |
| 五金类287 | 膨胀螺丝 | 4*10*8 | 颗 |
| 五金类288 | 膨胀弯钩 | M6 | 个 |
| 五金类289 | 膨胀弯钩 | M8 | 个 |
| 五金类290 | 膨胀弯钩 | M8 | 个 |
| 五金类291 | 膨胀弯钩 | M10 | 个 |
| 五金类292 | 膨胀弯钩 | M10 | 个 |
| 五金类293 | 膨胀弯钩 | M12 | 个 |
| 五金类294 | 膨胀弯钩 | M14 | 个 |
| 五金类295 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4X16 | 盒 |
| 五金类296 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4X16 5斤装 | kg |
| 五金类297 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X19 | 盒 |
| 五金类298 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X19 5斤装 | kg |
| 五金类299 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X25 | 盒 |
| 五金类300 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X25 5斤装 | kg |
| 五金类301 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X32 | 盒 |
| 五金类302 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X32 5斤装 | kg |
| 五金类303 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X38 | 盒 |
| 五金类304 | 十字平顶钻尾螺丝 | M4.2X50 | 盒 |
| 五金类305 | 十字大头钻尾螺丝 | M4X25 | 盒 |
| 五金类306 | 自攻螺丝 | 3*16 | 颗 |
| 五金类307 | 自攻螺丝 | 4*40 | 盒 |
| 五金类308 | 黑色自攻丝 | M4X16 | 公斤 |
| 五金类309 | 黑色自攻丝 | M4X20 | 公斤 |
| 五金类310 | 十字钉钻尾螺丝 | 8X25 | 公斤 |
| 五金类311 | 金色自攻丝 | 4x16 5斤装 | kg |
| 五金类312 | 金色自攻丝 | 4X16 | 公斤 |
| 五金类313 | 金色自攻丝 | 4X20 5斤装 | 袋 |
| 五金类314 | 金色自攻丝 | 4X20 | 公斤 |
| 五金类315 | 金色自攻丝 | 4X25 | 公斤 |
| 五金类316 | 金色自攻丝 | 4X25 5斤装 | kg |
| 五金类317 | 金色自攻丝 | 4X30 | 公斤 |
| 五金类318 | 金色自攻丝 | 4X40 | 公斤 |
| 五金类319 | 金色自攻丝 | 4X40 5斤装 | kg |
| 五金类320 | 金色自攻丝 | 5X50 | 公斤 |
| 五金类321 | 银色十字钉全丝螺杆 | 4X40 门锁专用 10颗一包 | 包 |
| 五金类322 | 黑色桌椅专用螺丝 | 5X12MM 10颗/1包 | 包 |
| 五金类323 | 黑色内六角螺丝 | 5X60 | 套 |
| 五金类324 | 不锈钢圆头全丝螺杆 | M5X20 100颗/袋 | 袋 |
| 五金类325 | 不锈钢圆头全丝螺杆 | M5X30 100颗/袋 | 袋 |
| 五金类326 | 金色螺杆 | 6X25 | 个 |
| 五金类327 | 金色螺杆 | M6X60 1公斤/袋 | 袋 |
| 五金类328 | 不锈钢尖端小螺丝 | 5X8MM 10颗/包 | 包 |
| 五金类329 | 黑色内六角螺丝 | M8X60 | 个 |
| 五金类330 | 平顶空心内六角螺丝 | M10X20 | 颗 |
| 五金类331 | 全丝不锈钢螺栓 | 304不锈钢 14*70带垫圈，螺帽 | 套 |
| 五金类332 | 全丝不锈钢螺栓 | 304不锈钢 16*70带垫圈，螺帽 | 套 |
| 五金类333 | 全丝螺杆 | M10X70 20颗/袋 | 袋 |
| 五金类334 | 全丝螺杆 | M12X70 | 套 |
| 五金类335 | 全丝螺杆 | M12X70 10颗/袋 | 袋 |
| 五金类336 | 全丝螺杆 | M14X70 | 套 |
| 五金类337 | 全丝螺杆 | M14X80 10颗/包 | 包 |
| 五金类338 | 全丝螺杆 | M14X110 | 套 |
| 五金类339 | 全丝螺杆 | M16X70 | 套 |
| 五金类340 | 全丝螺杆 | M16X110 | 套 |
| 五金类341 | 全丝螺杆 | M18X110 | 套 |
| 五金类342 | 全丝螺杆 | M18X100 | 套 |
| 五金类343 | 半丝螺杆 | M14X120 | 套 |
| 五金类344 | 螺栓 | 18*80 | 颗 |
| 五金类345 | 螺丝 | 4*50 | 盒 |
| 五金类346 | 螺丝 | 3*50 | 盒 |
| 五金类347 | 螺丝 | 4*20 | 盒 |
| 五金类348 | 螺丝螺栓 | M6*60 | 套 |
| 五金类349 | 铜鼻子 | 240 | 个 |
| 五金类350 | 铜鼻子 | 120 | 个 |
| 五金类351 | 铜鼻子 | 25A | 个 |
| 五金类352 | 铜鼻子 | 16A | 个 |
| 五金类353 | 一体化支架 | T5 1.2M | 套 |
| 五金类354 | 不锈钢六角螺母 | M18 | 颗 |
| 五金类355 | 六角螺母 | M10 1公斤/包 | 包 |
| 五金类356 | 平头内六角倒边螺丝 | M6X25 每包10颗 | 包 |
| 五金类357 | 六角螺母 | M12 1公斤/包 | 包 |
| 五金类358 | 六角螺母 | M14 1公斤/包 | 包 |
| 五金类359 | 螺帽 | M5 | 颗 |
| 五金类360 | 平垫 | M6 1包/1公斤 | 包 |
| 五金类361 | 方垫片 | 镀锌材质 内径M6 外径40*40MM | 包 |
| 五金类362 | 钢锯条 | 10寸 5条/包 | 包 |
| 五金类363 | 灯具凸性挂板 | 灯具配件 95X20 | 个 |
| 五金类364 | 十字沉头螺丝 | M6 1公斤/包 | 包 |
| 五金类365 | 外六角钻尾螺丝 | M4.2X20 5斤/包 | 包 |
| 五金类366 | 外六角钻尾螺丝 | M4.2X45 5斤/包 | 包 |
| 五金类367 | 铁堵头 | DN15 4分 | 个 |
| 五金类368 | 铁直接 | DN15 | 个 |
| 五金类369 | 铁直接 | DN20 | 个 |
| 五金类370 | 铁内六角 | DN15 | 个 |
| 五金类371 | 铁内六角 | DN20 | 个 |
| 五金类372 | 铜补芯 | DN20*15 | 个 |
| 五金类373 | 铜补芯 | DN25*15 | 个 |
| 五金类374 | 铜补芯 | DN25*20 | 个 |
| 五金类375 | 不锈钢活接 | DN15 | 个 |
| 五金类376 | 镀锌活接 | DN32 | 个 |
| 五金类377 | 铁管钉 | DN15 长64mm | 个 |
| 五金类378 | 铁管钉 | DN25 长80mm | 个 |
| 五金类379 | 抽芯铆钉 | 4×16 400颗/盒 | 盒 |
| 五金类380 | 抽芯铆钉 | 4×20 400颗/盒 | 盒 |
| 五金类381 | 抽芯铆钉 | 5×20 300颗/盒 | 盒 |
| 五金类382 | 角磨机 | 220V 磨盘直径100mm 带碳刷 710W足额功率 13000转/分钟 | 把 |
| 五金类383 | 双速冲击锂电钻 | 21V 2.0Ah 棘轮夹头 两电一充 无刷 | 把 |
| 五金类384 | 马刀锯往复锯条 | HCS高碳钢木工锯条 9" 225mm | 根 |
| 五金类385 | 充电式锂电钻 | 18V 24A 无极变速不带碳刷 自锁夹头 扭矩50N·m | 把 |
| 五金类386 | 手持电钻 | 220V 50Hz 500W 0-2600r/min | 把 |
| 五金类387 | 手动拉铆枪 | 长415mm | 把 |
| 五金类388 | 木工手工板锯 | 65Mn钢锯片 钢板锯长600mm | 把 |
| 五金类389 | 电动车专用蓄电池 | 12V 20Ah | 个 |
| 五金类390 | 三轮车充电电池 | 12V 45Ah | 个 |
| 强制采购节能产品： 高级面盆龙头、台盆感应水龙头、台盆冷热水龙头、台盆感应水龙头、单孔台盆冷热水龙头、单孔弯管水龙头、单孔台盆水龙头、开水机专用水龙头、电热箱水龙头、水龙头、立柱盆水龙头、加长水龙头、加长水龙头、感应水龙头、冷热混合水龙头、全铜冷热水龙头、一进二出水龙头、半自动摇摆龙头 优先采购节能产品： LED球泡灯、LED模组贴片灯、LED感应筒灯、LED感应明装筒灯、LED方型筒灯、LED筒灯、LED三防吸顶灯、LED灯管、LED灯条、LED圆管型灯带、LED平板灯、LED方通灯、LED平板净化灯、LED黑色吊环灯、LED酒樽灯、LEDT5一体灯管、LED一体化灯、LED投光灯、LED路灯头、淋浴喷头、顶喷大花洒、大便池延时阀、小便池延时阀、立式脚踏阀、脚踏式延时阀、冲水箱分体排水阀、马桶排水阀、尿槽电磁阀、 优先采购环境标志产品： LED球泡灯、LED模组贴片灯、LED感应筒灯、LED感应明装筒灯、LED方型筒灯、LED筒灯、LED三防吸顶灯、LED灯管、LED紫光灯架、LED灯条、LED圆管型灯带、LED平板灯、LED方通灯、LED平板净化灯、LED黑色吊环灯、LED酒樽灯、LEDT5一体灯管、LED一体化灯、LED电杆灯模块+驱动、LED投光灯、LED路灯头、LED平板灯驱动、LED宝剑款灯头、光源、草坪地埋灯、地插照树灯、天花工矿灯、配罩马路弯灯、7字型太阳能庭院灯、食堂吊灯、防炫目无影灯、台盆感应水龙头、台盆冷热水龙头、单孔台盆冷热水龙头、单孔弯管水龙头、单孔台盆水龙头、开水机专用水龙头、电热箱水龙头、水龙头、立柱盆水龙头、加长水龙头、感应水龙头、冷热混合水龙头、全铜冷热水龙头、一进二出水龙头、半自动摇摆龙头、拖把池、自喷漆、透明玻璃胶、结构胶、免钉胶、发泡剂、PVC胶水、PVC线槽板、PVC弧形线槽板、PVC管、PVC排水管、PVC弯头、PVC直接头、PVC三通、PVC抢修节、PVC存水弯、PVC地漏盖、PVC补芯、PVC斜三通、PVC无台阶直接、PPR内丝直接头、PPR外丝直接头、PPR内丝弯头、PPR内丝三通、PPR一字快开阀、PPR活接球阀、PPR管帽、PPR堵头、PPR直接头、PPR弯头、PPR三通、PPR变径内丝直接、PPR外丝接头、PPR内丝活接、PPR外丝活接、PPR变径头、PPR水管、PPR变径三通、PPR法兰、PPR大小头、PPR管、PE弯头、PE直接头、PE变径头、PE转PPR接头、PE一字快开阀、PE管、PE三通、PE管帽、PE内丝接头、PE外丝活接、PE快速接头、PE大小头、PE管双熔铜活接球阀 |  |  |  |  |

注：采购人在满足清单基本要求的基础上，按照采购人具体要求提供配送服务。