## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)【四川轻化工大学宜宾~
四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【四川轻化工大学宜宾~
四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 166733.93元
(大写): |  |  | 壹拾陆万陆仟柒佰叁拾叁元玖角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【四川轻化工大~
总 说 明
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1.项目名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程。 2.建设地点：四川轻化工大学宜宾校区。 3.建设内容：本项目主要建设内容包括清单项所包含的内容。 二、编制范围： 1.编制范围：建筑与装饰装修工程编制清单项内工程项目。 三、工程量清单控制价编制依据： 1.中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件。 2.2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）全套及相关定额解释、补充定额、配套文件调整。 3.四川省住房和城乡建设厅川建造价发[2013] 370号四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知。 4.川建价发〔2025〕41号文“四川省建设工程造价总站关于对各市、州 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。 5.根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2016〕349号）、（川建造价发〔2019〕181号）等相关文件规定。 6.安全文明施工费按川建行规[2024]15号规定的计取。 7.材料价格按《自贡建设》2026年第5期信息不含税价及市场行情价，信息价中缺项的材料参考市场行情不含税价或暂估价执行； 8.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 9.主要施工验收规范及其他的相关资料。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1.工程质量要求：工程项目的施工、材料、设备须达到中华人民共和国及省、市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。材料选用标准为中上水平材料，材料进场前必须经设计、监理及发包人现场定样后按样品标准检查后方能进场。工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格，整体工程达到现行验收规范合格标准。 2.工程材料特殊要求：本工程所有钢材采用大厂钢材，水泥均使用大厂水泥，应同时满足图纸、清单和现行规范的要求。 五、其他需说明的情况 1.人工费系数调整依据川建价发[2025]41号文调整，建筑16.63%。 2.措施费：环境保护：0.22%、文明施工：0.64%、安全施工：1.66%、临时设施：1.3%计取。 3.夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费分别为0.09%、0.04%、0.07%、0.02%计取。 4.暂列金按15%计取
表-01
总 说 明
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程 | 第2页 共2页
5.规费按规定费率按9.34%计取。 6.销项增值税率按9%计取，附加税按0.313%计取。 7.工程量为暂估，结算时按实结算。
表-01

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程 |  |  |  | 第1页共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 既有小区改造工程 | 166733.93 |  | 5600.35 | 4596.96
合 计 |  | 166733.93 |  | 5600.35 | 4596.96
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。
表-03

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 122713.60
1.1 | 自定义 | 100212.00
1.2 | 单价措施项目 | 22501.60
2 | 总价措施项目 | 5922.88 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5600.35 | -
3 | 其他项目 | 19295.47 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 19295.47 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4596.96 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 152528.91 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 13727.60 | -
8 | 附加税 | 477.42 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 166733.93
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
自定义
1 | 011605002001 | 外墙砖和基层拆除 | 1.拆除内容：墙面 铲除涂料面 2.原有施工方式：投标人查勘现场自行确定 3.拆除方式：投标人自行考虑，根据建设方要求对不拆除部分进行保护 4.拆除建渣的处理：投标人自行考虑弃渣运距及弃渣费用，包括在本报价中 | m2 | 600 | 21.34 | 12804.00 | 9552.00 | 282.00
2 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.基层清理 2.3mm厚配套专用界面剂一道 3.6mm厚DWS聚合物水泥防水砂浆一道，内敷钢丝网，专用锚固件固定 4.6mm厚聚合物抗裂砂浆一遍(压入一层耐碱涂覆中碱网布) 5.专用粘接剂贴软磁(颜色综合)，专用弹性勾缝剂勾缝 | m2 | 600 | 145.68 | 87408.00 | 34866.00 | 12.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 100212.00 | 44418.00 | 294.00
单价措施项目清单
本页小计 | [6 empty] | 100212.00 | 44418.00 | 294.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 011701008011 | 汽车式高空作业车 | 1.机械设备名称：汽车式高空作业车 2.机械设备规格型号：综合考虑 3.投标人结合自身施工组织设计及方案综合考虑机械的配置种类及数量，并综合报价 4.本工程外墙饰面脱落修补点位分散，机械无法抵达区域，作业方式由施工单位综合考虑，费用包含在综合单价内 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 项 | 1 | 22501.60 | 22501.60 | 4800.00 | 17701.60
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 22501.60 | 4800.00 | 17701.60
本页小计 | [6 empty] | 22501.60 | 4800.00 | 17701.60
合 计 | [6 empty] | 122713.60 | 49218.00 | 17995.60
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费【~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 （不含总价措施项目费）
1 | 011707001003 | 安全文明施工费 |  |  | 5600.35
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 322.53
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 938.28
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 2433.66
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 1905.88
2 | 011707002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 131.95
3 | 011707003005 | 非夜间施工照明
4 | 011707004006 | 二次搬运费 |  |  | 58.64
5 | 011707005007 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 102.62
6 | 011707006008 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007009 | 已完工程及设备保护费
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 （不含总价措施项目费）
8 | 011707008010 | 工程定位复测费 |  |  | 29.32
合计 |  |  |  |  | 5922.88
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【既有小区改造工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19295.47 |  | 明细详见表-12-1
合 计 |  | 19295.47 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【既有小区改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 19295.47
合 计 |  |  | 19295.47 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【既~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【既有小区改造工程】
专业工程暂估价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【既有小区改造工程】
计 日 工 表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【既有小区改造工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【既有~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川轻化工大学宜宾校区建筑物外墙材料脱落修补工程\单项工程【既有小区改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 25.186 |  |  | 7.63
2 | 其他材料费 | 元 | 84.84 |  |  | 1.00
3 | 水 | m3 | 7.434 |  |  | 3.94
4 | 建渣处置费 | m3 | 16.695 |  |  | 10.00
5 | 面砖粘结剂 | kg | 3120 |  |  | 1.66
6 | 面砖勾逢剂 | kg | 888 |  |  | 1.83
7 | 折旧费(机械) | 元 | 6401.6 |  |  | 1.00
8 | 检修费(机械) | 元 | 1988.8 |  |  | 1.00
9 | 维护费(机械) | 元 | 2784.4 |  |  | 1.00
10 | 机上人工 | 工日 | 40 |  |  | 120.00
11 | 汽油(机械) | L | 1004.12 |  |  | 6.50
12 | 抗裂砂浆 | kg | 6702.156 |  |  | 0.93
13 | 聚合物水泥防水砂浆 | kg | 6702.156 |  |  | 0.271
14 | 耐碱玻纤网格布（标准） | m2 | 638.4 |  |  | 1.70
15 | 外墙软磁 | m2 | 618 |  |  | 35.00
16 | 镀锌钢丝网 | m2 | 630 |  |  | 2.00
17 | 铁件 (U形钉) | kg | 15 |  |  | 4.15
18 | 镀锌铁丝 10# | kg | 12 |  |  | 4.00
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20